| Наименование | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021-2022 уч. год | 2022-2023 уч. год |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| Сушильный шкаф | 1 |  |  |  |
| Набор датчиков к компьютеру | 1 |  |  |  |
| Баня комбинированная лабораторная ( с плиткой) | 3 |  |  |  |
| Комплект мерных колб | 1 |  |  |  |
| Набор банок 50 мл для хранения твёрдых веществ | 30 |  |  |  |
| Набор флаконов 50 мл. для хранения растворов реактивов | 80 |  |  |  |
| Набор флаконов 250 мл для хранения растворов реактивов | 30 |  |  |  |
| Комплект трубок газоотводных | 15 |  |  |  |
| Колбы мерные (разные объёмы) | 8 |  |  |  |
| Весы технические | 1 |  |  |  |
| Эвдиометр | 1 |  |  |  |
| Стакан на 100 мл. | 8 |  |  |  |
| Весы ВЛЭ | 1 |  |  |  |
| Горючее для спиртовки | 0,99 л |  |  |  |
| Ложечка для сжигания веществ | 20 |  |  |  |
| Весы ВУЛ | 1 |  |  |  |
| Колба коническая 250 мл | 6 |  |  |  |
| Прибор ПРВ | 1 |  |  |  |
| Ступка и пестик | 10 |  |  |  |
| Высоковольтный источник питания | 2 |  |  |  |
| Кодоскоп | 1 |  |  |  |
| Микролаборатория | 15 |  |  |  |
| Лоток пластмассовый | 24 |  |  |  |
| Бюретки для титрования | 2 |  |  |  |
| Цифровой термометр | 1 |  |  |  |
| Набор для электролиза | 2 |  |  |  |
| Пипетки стеклянные | 20 |  |  |  |
| Прибор для опытов по химии с электрическим током | 2 |  |  |  |
| Аппарат для проведения химических реакций АПХР | 2 |  |  |  |
| Прибор для демонстрации сохранения массы веществ | 4 |  |  |  |
| Термометр спиртовый (трубка) | 2 |  |  |  |
| Прибор для получения газов лабораторный | 24 |  |  |  |
| Штатив лабораторный | 24 |  |  |  |
| Штатив для пробирок | 20 |  |  |  |
| Спиртовка | 20 |  |  |  |
| Магнит | 1 |  |  |  |
| Предметное стекло | 30 |  |  |  |
| Пипетка | 12 |  |  |  |
| Пробирки | 140 |  |  |  |
| Пробиркодеражтель | 15 |  |  |  |
| Стеклянная палочка | 20 |  |  |  |
| Щипцы | 15 |  |  |  |
| Воронка | 18 |  |  |  |
| Химический стакан | 26 |  |  |  |
| Газоотводная трубка | 15 |  |  |  |
| Фарфоровая чашка | 24 |  |  |  |
| Шпатель | 15 |  |  |  |
| Колба | 20 |  |  |  |
| Мерный цилиндр, 25 мл | 12 |  |  |  |
| Мерный цилиндр, 50 мл | 12 |  |  |  |
| Лабораторные весы | 25 |  |  |  |
| Разновесы | 15 |  |  |  |
| Изогнутная под прямым углом стеклянная трубка | 15 |  |  |  |
| Кристаллизатор | 1 |  |  |  |
| Фильтровальная бумага | 2 упаковки по 30 шт. |  |  |  |
| Аппарат для дистилляции воды | 1 |  |  |  |
| Аппарат Киппа | 1 |  |  |  |
| Весы лабораторные электронные | 1 |  |  |  |
| Комплект нагревательных приборов | 1 |  |  |  |
| Термометр электронный | 1 |  |  |  |
| Аспиратор | 1 |  |  |  |
| Прибор для электролиза растворов солей демонстрационный | 2 |  |  |  |
| Установка для перегонки веществ | 1 |  |  |  |
| Озонатор | 1 |  |  |  |
| Прибор для получения галогеноалканов демонстрационный | 2 |  |  |  |
| Набор моделей атомов для составления моделей молекул | 2 |  |  |  |
| Набор моделей атомов для составления моделей молекул (малый) | 4 |  |  |  |
| Столик подъемный | 3 |  |  |  |
| Доска для сушки посуды | 2 |  |  |  |
| Модели кристаллических решеток |  |  |  |  |
| Углекислый газ | 1 |  |  |  |
| Поваренный соль | 1 |  |  |  |
| Алмаз | 1 |  |  |  |
| Лед (вода) | 1 |  |  |  |
| Графит | 1 |  |  |  |
| Медь | 1 |  |  |  |
| Магний | 1 |  |  |  |
| Железо | 1 |  |  |  |
| Йод | 1 |  |  |  |
| Коллекции: |  |  |  |  |
| Алюминий | 7 |  |  |  |
| Волокна | 3 |  |  |  |
| Каменный уголь | 4 |  |  |  |
| Каучук | 1 |  |  |  |
| Металлы и сплавы | 4 |  |  |  |
| Минералы и горные породы | 5 |  |  |  |
| Нефть | 3 |  |  |  |
| Пластмассы | 11 |  |  |  |
| Стекло и изделия из стекла | 6 |  |  |  |
| Топливо | 3 |  |  |  |
| Чугун и сталь | 2 |  |  |  |
| Шкала твёрдости | 5 |  |  |  |
| Химические реактивы |  |  |  |  |
| Набор № 10 ОС «Сульфаты, сульфиты, сульфиды» | 2 |  |  |  |
| Набор № 16 ОС «Нитраты» | 2 |  |  |  |
| Набор № 20 ОС«Кислородсодержащих органических веществ» | 2 |  |  |  |
| Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» | 2 |  |  |  |
| Набор № 9 ОС «Галогениды» | 2 |  |  |  |
| Набор № 14 ОС «Соединения марганца» | 2 |  |  |  |
| Набор № 15 ОС «Соединения хрома» | 2 |  |  |  |
| Набор №22 ОС «Углеводы.Амины» | 1 |  |  |  |
| Набор № 11 «Карбонаты» | 2 |  |  |  |
| Набор № 13 «Ацетаты, роданиды, цианиды» | 2 |  |  |  |
| Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» | 2 |  |  |  |
| Набор № 22 ВС «Индикаторы» | 2 |  |  |  |
| Набор № 9 ВС «Образцы неорганических веществ» | 1 |  |  |  |
| Набор № 21 ВС «Неорганическая вещества» | 1 |  |  |  |
| Набор № 24 ОС «Материалы» | 1 |  |  |  |
| Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» | 1 |  |  |  |
| Набор № 21 ОС «Кислоты органические» | 2 |  |  |  |
| Набор № 3 ОС «Гидроксиды» | 1 |  |  |  |
| Набор № 2 ОС «Кислоты» | 1 |  |  |  |
| Набор №5 ОС «Металлы» | 1 |  |  |  |
| Набор № 1 ОС «Кислоты» | 1 |  |  |  |
| Набор №8 ОС «Галогены» | 1 |  |  |  |
| Набор №7 ОС «Огнеопасные вещества» | 1 |  |  |  |
| Набор №19 ОС «Углеводороды» | 1 |  |  |  |